## 1
1.1 Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Величина показателя
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | Показатели качества питьевой воды
1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Показатели эффективности использования ресурсов
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 51.42 | 51.39 | 51.36 | 51.34 | 51.31 | 51.3
3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/м3 | 0.158 | 0.156 | 0.155 | 0.154 | 0.153 | 0.151

## 8ПЭ (hidden)
8. План мероприятий по энергосбережению, согласно программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности
№ п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы | [9 empty] | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы | [21 empty] | Показатели экономической эффективности |  |  | Срок амортизации, лет | Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы |  |  |  | Статья затрат | Источник финанси-рования
[12 empty] | ед. измерения | всего по годам экономия в указанной размерности |  | 2015 |  | г. |  |  | 2016 |  | г. |  |  | 2017 |  | г. |  |  | 2018 |  | г.
[14 empty] | численное значение экономии в указанной размерности |  | численное значение экономии, т у.т. |  | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности |  | численное значение экономии, т у.т. |  | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности |  | численное значение экономии, т у.т. |  | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности |  | численное значение экономии, т у.т. |  | численное значение экономии, млн. руб. | дисконтированный срок окупаемости, лет | ВНД, % | ЧДД, млн. руб.
|  | ед. изм. | всего |  | г. |  | г. |  | г. |  | г.
[5 empty] | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | [26 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22
Мероприятия по снижению потребления электрической энергии
1 | Модернизация насосного оборудования 1 подъема ШДВ 2оч.путем замены изношенного насосного агрегата Д6300-80-2 с эл.двигателем 1000 кВт СДН2-16-1000/600У3 на новый насосный агрегат -1шт. | шт. | 1 | 1 | [7 empty] | тыс. кВт*час | 77 | 77 |  | 25.025 |  | 0.34958 | [15 empty] | 5.0918 |  |  |  | 1.78 |  |  |  | капитальный ремонт | областной бюджет
2 | Модернизация насосного оборудования 2 подъема ШДВ 1оч.путем замены изношенного насосного агрегата ЦН100-180-3 с эл.двигателем А4-400У-4У3 на новый насосный агрегат -3шт. | шт. | 3 | 3 | [7 empty] | тыс. кВт*час | 80 | 80 |  | 26 |  | 0.3632 | [15 empty] | 10.6553 |  |  |  | 3.87 |  |  |  | капитальный ремонт | областной бюджет
3 | Модернизация насосного оборудования 3 подъема ШДВ 1оч.путем замены насосного агрегата 300Д70 с эл.двигателем 200 кВт на насосный агрегат 1Д200-90а с эл.двигателем -75 кВт -2шт. Силовые масляные трансформаторы ТМ 400 кВА 6/,04 кВ-2 шт. | шт. | 2 | 2 | [7 empty] | тыс. кВт*час | 65 | 65 |  | 21.125 |  | 0.2951 | [15 empty] | 1.9993 |  |  |  | 0.59 |  |  |  | капитальный ремонт | областной бюджет
4 | Модернизация насосного оборудования 4 подъема ШДВпутем замены насосного агрегата 3В200*4 мощностью эл.двигателя 400 кВт на насосный агрегат 1Д630-90 мощностью эл.двигателя 250 кВт-2шт. | шт. | 2 | 2 | [7 empty] | тыс. кВт*час | 72 | 72 |  | 23.4 |  | 0.32688 | [15 empty] | 0.26309 |  |  |  | 0.086 |  |  |  | капитальный ремонт | областной бюджет
5 | Модернизация насосного оборудования на КНС-8Б путем замены физически изношенного насосного агрегата СМ250-200-400/4б на новый насосный агрегат-2 шт. | шт. | 2 | 2 | [7 empty] | тыс. кВт*час | 9 | 9 |  | 2.925 |  | 0.04086 | [15 empty] | 1.8674 |  |  |  | 0.0763 |  |  |  | капитальный ремонт | областной бюджет
6 | Модернизация насосного оборудования ВНС г.Шахты ( ул.Советская, 233 и 152а) путем монтажа установки повышения давления (установка из двух насосов) COR-2HELIX V5203/K/SKw-R | шт. | 2 | 2 | [7 empty] | тыс. кВт*час | 38 | 38 |  | 12.35 |  | 0.17252 | [15 empty] | 1.5071 |  |  |  | 0.26 |  |  |  | капитальный ремонт | областной бюджет
7 | Модернизация насосного оборудования ВНС г. Шахты (пер. Донской,78, К.Маркса, 75 и Темерницкая, 25) путем монтажа установки повышения давления (установка из двух насосов) COR-2HELIX V3603/1/K/SKw-R | шт. | 3 | 3 | [7 empty] | тыс. кВт*час | 21 | 21 |  | 6.825 |  | 0.09534 | [15 empty] | 3.713 |  |  |  | 0.354 |  |  |  | капитальный ремонт | областной бюджет
8 | Модернизация насосного оборудования ВНС Енисейский,15 путем монтажа преобразователя частоты Danfoss FC | шт. | 1 | 1 | [7 empty] | тыс. кВт*час | 6 | 6 |  | 1.95 |  | 0.02724 | [15 empty] | 2.7533 |  |  |  | 0.075 |  |  |  | кап ремонт | областной бюджет
5 | Модернизация насосного оборудования на КНС-8Б путем замены физически изношенного насосного агрегата СМ250-200-400/4б на новый насосный агрегат-2 шт. | шт. | 2 | 2 | [7 empty] | тыс. кВт*час | 9 | 9 |  | 2.925 |  | 0.04086 | [15 empty] | 1.8674 |  |  |  | 0.0763 |  |  |  | капитальный ремонт | областной бюджет
6 | Модернизация насосного оборудования на КНС-1 путем устройства плавного пуска 3RW44 на напряжении 0,04 кВ номинальная мощность N=160 кВт, номинальный ток 280А, количество включений в час-одно. | шт. | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | тыс. кВт*час | 31.4682 | [5 empty] | 31.4682 |  | 10.2272 |  | 0.14287 | [10 empty] | 3.2828 |  |  |  |  | 0.469 |  |  | капитальный ремонт | собственные средства
7 | Модернизация насосного оборудования на КНС-4 путем устройства плавного пуска 3RW44 на напряжении 0,04 кВ номинальная мощность N=200 кВт, номинальный ток 350А, количество включений в час-одно. | шт. | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | тыс. кВт*час | 43.0476 | [5 empty] | 43.0476 |  | 13.9905 |  | 0.19544 | [10 empty] | 2.7989 |  |  |  |  | 0.547 |  |  | капитальный ремонт | собственные средства
9 | Модернизация силового оборудования 1,2 подъемов ШДВ 2 оч.путем замены изношенных тиристорных возбудительных устройств ТВУ ТЕ8-320/75т5у. | шт. | 10 |  |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | тыс. кВт*час | 43.8 | [5 empty] | 17.52 |  | 5.694 |  | 0.07481 | 13.14 |  | 4.2705 |  | 0.056108 | 13.14 |  | 4.2705 |  | 0.056108 | 12.9394 |  |  |  |  | 0.968 | 0.726 | 0.726 | кап ремонт | собственные средства
10 | Модернизация силового оборудования 1,2 подъемов ШДВ 1 оч.(ПС Ш-10) путем замены изношенного масляного выключателя С-35М-630-10. | шт. | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | тыс. кВт*час | 30.66 | [5 empty] | 30.66 |  | 9.9645 |  | 0.13092 | [10 empty] | 3.865 |  |  |  |  | 0.506 |  |  | кап ремонт | собственные средства
11 | Модернизация силового оборудования 3 подъема ШДВ 1 оч. (ПС Ш-17) путем замены изношенных масляных выключателей С-35М-630-10. | шт. | 5 |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | тыс. кВт*час | 118.26 | [5 empty] | 43.8 |  | 14.235 |  | 0.18703 | 43.8 |  | 14.235 |  | 0.18703 | 30.66 |  | 9.9645 |  | 0.13092 | 5.0102 |  |  |  |  | 1.012 | 1.012 | 0.506 | кап ремонт | собственные средства
12 | Модернизация силового оборудования 3 подъема ШДВ 1 оч. ЗРУ-6кВ путем замены изношенных масляных выключателей ВМГ-133. | шт. | 15 |  |  | 6 |  | 6 |  | 3 |  | тыс. кВт*час | 43.8 | [5 empty] | 17.52 |  | 5.694 |  | 0.07481 | 13.14 |  | 4.2705 |  | 0.056108 | 13.14 |  | 4.2705 |  | 0.056108 | 2.8071 |  |  |  |  | 0.075 | 0.075 | 0.375 | кап ремонт | собственные средства
13 | Модернизация силового оборудования 3 подъема ШДВ 2 оч. путем замены изношенных масляных выключателей ВМП-10. | шт. | 12 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | тыс. кВт*час | 65.7 | [5 empty] | 21.9 |  | 7.1175 |  | 0.093513 | 21.9 |  | 7.1175 |  | 0.093513 | 21.9 |  | 7.1175 |  | 0.093513 | 3.2081 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | кап ремонт | собственные средства
14 | Модернизация силового оборудования ШДВ (4 подъем; 3 подъем 1 оч. и 2 оч.) путем замены КРУ «Дон»-ВВК. | шт. | 49 |  |  | 9 |  | 20 |  | 20 |  | тыс. кВт*час | 1270.2 | [5 empty] | 306.6 |  | 99.645 |  | 1.3092 | 481.8 |  | 156.585 |  | 2.0573 | 481.8 |  | 156.585 |  | 2.0573 | 3.6137 |  |  |  |  | 3.6 | 8 | 8 | кап ремонт | собственные средства
| Итого: |  | 112 | 18 |  | 28 |  | 35 |  | 31 |  |  | 2023.9358 | 377 |  | 122.525 |  | 1.7116 | 512.5158 |  | 166.5676 |  | 2.2086 | 573.78 |  | 186.4785 |  | 2.45 | 560.64 |  | 182.208 |  | 2.3939 |  |  |  |  | 7.1676 | 7.477 | 10.113 | 9.907
2. Мероприятия по снижению потребления воды
участок г. Шахты
1 | Капитальный ремонт водовода Ду=500 мм L=250м.п. с заменой на трубы ПНД по ул.Текстильная, 12-18, г. Шахты, РО. | м.п. | 250 | 250 | [7 empty] | тыс. м3 | 219 | 219 |  | 79.716 |  | 1.1136 | [15 empty] | 2.8736 |  |  |  | 3.2 |  |  |  | капремонт | собственные средства
2 | Капитальный ремонт водовода Ду=500 мм L=80 м.п. с заменой на трубы ПНД по ул.Северная-пер.Енисейский, в г.Шахты, РО. | м.п. | 80 | 80 | [7 empty] | тыс. м3 | 131.4 | 131.4 |  | 47.8296 |  | 0.66814 | [15 empty] | 1.4668 |  |  |  | 0.98 |  |  |  | капремонт | собственные средства
3 | Капитальный ремонт водовода Ду=500 мм L=500 м.п. с заменой на трубы ПНД по ул.Шевченко от ул. Советская- пер. Межевой до пер.Мельничный в г. Шахты, РО. | м.п. | 500 | 500 | [7 empty] | тыс. м3 | 438 | 438 |  | 159.432 |  | 2.2271 | [15 empty] | 2.5593 |  |  |  | 5.7 |  |  |  | капремонт | собственные средства
4 | Капитальный ремонт водопровода Ду=500мм L=260 м.п. направление "Садовая" с заменой на трубы ПНД по ул. Холодова от пер.Ильича до ж/д №5а по ул. Мечникова, г. Шахты, РО. | м.п. | 750 | 140 |  | 610 | [5 empty] | тыс. м3 | 481.8 | 87.6 |  | 31.8864 |  | 0.44543 | 394.2 |  | 143.4888 |  | 2.0044 | [10 empty] | 2.9594 |  |  |  | 2.53 | 7.25 |  |  | капремонт | собственные средства
5 | Капитальный ремонт водовода Ду=400 мм L=600м.п. направление "ТЭЦ" с заменой на трубы ПНД от точки "Б" в сторону КНС, г. Шахты, РО. | м.п. | 600 |  |  | 600 | [5 empty] | тыс. м3 | 306.6 | [5 empty] | 306.6 |  | 111.6024 |  | 1.559 | [10 empty] | 3.3515 |  |  |  |  | 5.225 |  |  | капремонт | собственные средства
6 | Капитальный ремонт водовода Ду=500 мм, L=600м.п. с заменой на трубы ПНД по ул.Прокатная от пер. Газетный до пр. Победа Революции, г.Шахты, РО. | м.п. | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | тыс. м3 | 525.6 | [10 empty] | 525.6 |  | 191.3184 |  | 2.6726 | [5 empty] | 2.694 | [5 empty] | 7.2 |  | капремонт | собственные средства
7 | Капитальный ремонт водовода d=225 мм L=200м.п. с заменой на трубы ПНД по ул. Стеклова от ж/д №2 по ул. Стеклова до ул.Мировой Коммуны, г.Шахты, РО. | м.п. | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | тыс. м3 | 175.2 | [10 empty] | 175.2 |  | 63.7728 |  | 0.89086 | [5 empty] | 1.7421 | [5 empty] | 1.552 |  | капремонт | собственные средства
8 | Капитальный ремонт водовода d=225 мм L=600 м.п. с заменой на трубы ПНД по ул. Фадеева от ул. Ильюшина до ул. Столичная, г.Шахты, РО. | м.п. | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | тыс. м3 | 219 | [10 empty] | 219 |  | 79.716 |  | 1.1136 | [5 empty] | 1.9128 | [5 empty] | 2.13 |  | капремонт | собственные средства
9 | Капитальный ремонт водовода Ду=400 мм, L=1000м.п. с заменой на трубы ПНД от ВНС "Юбилейная" до ул.Социалистическая, пос. Таловый, г. Шахты, РО. | м.п. | 1000 | [6 empty] | 1000 |  | тыс. м3 | 700.8 | [15 empty] | 700.8 |  | 255.0912 |  | 3.5634 | 2.5537 | [6 empty] | 9.1 | капремонт | собственные средства
Шахтинский участок
10 | Капитальный ремонт аварийных участков водовода Д1020мм направление "3-й ШДВ-г. Новошахтинск" в кожухах Д1220мм на переходах под железной дорогой "Москва-Кавказ" (р-он п. Новосветловский, Октябрьского района) и автодорогой М19 "Новочеркасск-Новошахтинск" (р-он п. Интернациональный) с заменой на трубы ПНД SDR11 Ду700мм протяженностью соответственно 60м.п и 40 м.п. | м.п. | 0 | [8 empty] | тыс. м3 | 1226.4 | 1226.4 |  | 282.9918 |  | 3.9532 | [15 empty] | 0.85374 |  |  |  | 3.375 |  |  |  | капремонт | собственные средства
11 | Капитальный ремонт водовода Д1020 мм L=300м.п. направление "Дон-Шахты" 2-й очереди в районе балки "Мокрый Лог". | м.п. | 300 | 300 | [7 empty] | тыс. м3 | 438 | [5 empty] | 438 |  | 101.0685 |  | 1.4118 | [10 empty] | 3.2936 |  |  |  |  | 4.65 |  |  | капремонт | собственные средства
12 | Капитальный ремонт водовода технической воды Ду600 мм L=575м.п. направление "ХБК" с заменой на трубы ПНД в районе бывшего полигона МЧС и НСТ "Шахтинские Зори". | м.п. | 575 |  |  | 575 | [5 empty] | тыс. м3 | 394.2 | [10 empty] | 394.2 |  | 90.9617 |  | 1.2707 | [5 empty] | 4.8224 | [5 empty] | 6.1277 |  | капремонт | собственные средства
13 | Капитальный ремонт водовода Д1020 мм L=385м.п. направление "3-й ШДВ-Новошахтинск" в районе Дорурс (при условии реализации проектов"Реконструкции системы ШДВ". | м.п. | 385 | [6 empty] | 385 |  | тыс. м3 | 1095 | [15 empty] | 1095 |  | 252.6712 |  | 3.5296 | 1.6905 | [6 empty] | 5.967 | капремонт | собственные средства
| Итого: |  | 6140 | 1270 |  | 1785 |  | 1700 |  | 1385 |  |  | 6351 | 2102.4 |  | 601.8558 |  | 8.4075 | 1138.8 |  | 356.1597 |  | 4.9753 | 1314 |  | 425.7689 |  | 5.9477 | 1795.8 |  | 507.7625 |  | 7.0931 |  |  |  |  | 15.785 | 17.125 | 17.0097 | 15.067
| ВСЕГО экономия и затраты, млн.руб.: | [14 empty] | 724.3808 |  | 10.119 |  |  | 522.7273 |  | 7.1838 |  |  | 612.2474 |  | 8.3977 |  |  | 689.9705 |  | 9.487 |  |  |  |  | 22.9526 | 24.602 | 27.1227 | 24.974